«УТВЕРЖДАЮ»

____________________________

«   »           20    г.

ПЕРЕЧЕНЬ

приборов и оборудования электролаборатории

| № пп | Наименование | Тип | Зав. № | Дата последней поверки (аттестации), № свидетельства (аттестата) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Мегаомметр | ЭСО 202/2-Г |  |  |  |
| 2 | Испытательная установка | АИД-70 |  |  |  |
| 3 | Микроомметр | Ф 4104-М1 |  |  |  |
| 4 | Вольтметр | Э532 |  |  |  |
| 5 | Вольтметр | Э533 |  |  |  |
| 6 | Амперметр | Э526 |  |  |  |
| 7 | Клещи токоизмерительные | APPA A15R |  |  |  |
| 8 | Мост кабельный | Р 334 |  |  |  |
| 9 | Измеритель сопротивления контуров заземлений | М 416 |  |  |  |
| 10 | Измеритель параметров УЗО | 2712 EL |  |  |  |
| 11 | Анализатор параметров электрических цепей | 2726 NA |  |  |  |
| 12 | Устройство измерительное параметров релейной защиты | РЕТОМ-11М |  |  |  |