|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обознач.**  | **Наименование**  | **Кол.**  | **Примеч.**  |
| С1,С2,С3  | Конденсатор К73-17-630 В-0,47 мкФ±10%  | 3  |   |
| FV1,FV2  | Разрядник защитный  | 2  |   |
| R1  | Резистор КЭВ-5-300М ±10%  | 1  |   |
| Q1  | Заземлитель | 1  |   |
| KS1  | Выключатель высоковольтный  | 1  |   |
| ТV1  | Трансформатор высоковольтный  | 1  |   |
| Х1-Х7  | Шпилька контактная  | 7  | М6  |
| Х9  | Вывод высоковольтный  | 1  |   |
| VD1, VD2  | Столб ДВЛ1-0,4-80  | 2  |   |
| Х8  | Клемма заземления  | 1  |   |



 Начальник электролаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_