
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обознач.** | **Наименование** | **Кол.** | **Примеч.** |
| С1,С2,С3 | Конденсатор К73-17-630  В-0,47 мкФ±10% | 3 |  |
| FV1,FV2 | Разрядник защитный | 2 |  |
| R1 | Резистор КЭВ-5-300М ±10% | 1 |  |
| Q1 | Заземлитель | 1 |  |
| KS1 | Выключатель высоковольтный | 1 |  |
| ТV1 | Трансформатор высоковольтный | 1 |  |
| Х1-Х7 | Шпилька контактная | 7 | М6 |
| Х9 | Вывод высоковольтный | 1 |  |
| VD1, VD2 | Столб ДВЛ1-0,4-80 | 2 |  |
| Х8 | Клемма заземления | 1 |  |



Начальник электролаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_